火灾自动报警及消防应急疏散系统设备采购招标公告
一、项目概况
本项目为火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统设备批量采购项目，预算总价168000元（含税、含运费、送货上门、现场调试指导、全套产品资料）。

二、采购范围
1、火灾自动报警系统配套设备：火灾报警控制器（联动型）、光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光警报器、消防专用电话、输入输出模块、信号模块等全套配套设备；
2、消防应急照明和疏散指示系统：集中电源、疏散指示标志灯具、应急照明灯具、系统配套线缆、辅材；
3、所有设备必须具备有效3C消防认证证书，符合现行《火灾自动报警系统设计规范》《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》国标要求。

三、报价要求
1、所有报价为包干总价，包含设备本体、运输、装卸、税费、技术指导、售后质保全部费用，中标后无任何额外加价；
2、投标单位须具备对应消防设备经营资质，能够提供产品合格证、检测报告、3C认证文件；
3、优先支持原厂正规货源，拒绝翻新、二手、无证非标产品。

四、供货要求
1、合同签订后24日历天内完成全部货物送达指定地点；
2、供货清单、产品合格证、认证资料随货同步交付；
3、供方安排技术人员配合现场安装单位完成系统调试、联网对接指导。

五、质保要求
1、全部设备质保期不少于24个月；
2、质保期内非人为损坏免费维修、免费更换配件；
3、7×24小时技术响应，一般故障24小时内到场处置。

六、投标方式
供应商可在线填写下方投标意向表单，完整资质文件、详细报价清单发送商务邮箱：lcwj119@163.com。
投标截止时间：2026年08月15日17:00，逾期提交不予受理。

七、重要说明
1、我方有权根据投标资料择优确定中标单位，不保证最低报价中标；
2、严禁串标、提供虚假资质资料，一经发现永久纳入合作黑名单；
3、本公告最终解释权归苏州源滔工程技术有限公司所有。
